目录

第2章 线性系统的数学描述	1

第3章 线性系统的时域分析	1

第4章 根轨迹法	3

第5章 频率响应法	4

第6章 线性系统的校正方法	5

第7章 线性离散系统分析与设计	6

第8章 非线性控制系统分析	7

第2章 线性系统的数学描述

- 电气系统：电容:i=Cdvdt，运算阻抗1Cs		电感:u=Ldidt，运算阻抗Ls

机械系统：a=ω2r		v=ωr		阻尼器F=-μv

- 理想运放：u-=u+, i=0

- 拉氏变换：Fs=Lft=0+∞ftⅇ-stⅆt

基本定理：线性、微分定理：Lf(n)t=snF(S)、

积分定理：ft每积分一次，FS多乘1s

初值定理limt→0ft=lims→∞sFs、终值定理：相反

- 传递函数：Gs=CsRs

特点：①适用于线性定常系统；②在零初始条件（输入量t≥0才起作用；开始之前稳定）下定义的；……

- 典型环节传递函数	①比例(放大)：Gs=K；

②惯性(非周期)：Gs=KTs+1	无震荡		④积分：Gs=Ks		记忆

③纯微分：Gs=Ts		预示。现实中有一定的惯性Gs=TsTs+1

⑤振荡：Gs=1T2s2+2ζTs+1=ωn2s2+2ζωns+ωn2；	⑥纯时间延时：Gs=e-τs

- 开环传递函数=反馈信号B(s)偏差信号E(s)=GsH(s)		前向传递函数=输出量C(s)偏差信号E(s)

闭环传递函数Φ(s)=CsRs=G(s)1+G(s)H(s)

- 叠加原理：Cs=CRs+CN(s)		R为参考输入量，N为扰动

- 结构图的简化		等效原则

①串联：积；	②并联：和；	③反馈回路：Gs=CsRs=G(s)1+G(s)H(s)；

④相加点前移：提取Cs=GsRs±Qs=GsRs±QsGs；

⑤相加点后移：分配Cs=GsRs±Qs=GsRs±GsQ(s)；

⑥分支点前移：乘；				⑦分支点后移：除；

⑧相邻相加/分支点之间移动：不变					不能轻易交换

- 信号流图：每一个分离点、相加点为一个⭕

- 梅逊公式P=1∆kPk∆k	 	P:系统总增益，k:前向通道数目，Pk:第k条增益

特征式：∆=1-L1+L2-L3+…+-1mLm

L1：所有不同回路增益之和		∆k:去除与第k条接触的后余下的特征式

L2：所有任意两个互不接触回路增益乘积之和

L3：所有任意三个互不接触回路增益乘积之和

第3章 线性系统的时域分析

- 典型输入信号：					⑤正弦rt=Asinωt,Rs=Aωs2+ω2

①阶跃rt=R∙1t  t≥00              t<0,Rs=Rs； ②斜坡(速度) rt=Rt  t≥00    t<0,Rs=Rs2；

③加速度rt=Rt22  t≥00     t<0，Rs=Rs3；  ④脉冲rt=1h     0<t<h0    t≤0,t≥h,Rs=1；

- 线性定常系统的时间响应=稳态分量+暂态分量(带e)

- 动态性能指标：	延迟时间td：到达稳态值一半；

上升时间tr：无震荡，稳态值的10%到90%，有震荡，0到稳态值；

峰值时间tp：到第一个峰值；	调节时间ts	振荡次数N：0到ts	最大超调量σ

通常上升时间和峰值时间评价系统的响应速度；

超调量评价系统的阻尼程度；

调节时间反映响应速度和阻尼程度的综合指标；

- 一阶系统的时域分析

Tdc(t)dt+ct=rt→Φs=1Ts+1

求导

①单位阶跃响应ct=1-e-t/T,t≥0 →

②单位脉冲响应ct=1Te-t/T,t≥0

③单位斜坡响应ct=cst+ct(t)=t-T+Te-t/T,t≥0

④单位加速度响应ct=12t2-Tt+T2(1-e-t/T),t≥0

- 二阶系统的时域分析	 		ζ为阻尼比，ωn为自然振荡角频率

  - 标准形式：CsRs=K1K2τs2+s+K1K2=ωn2s2+2ζωns+ωn2				惯性+积分环节

特征根(极点)s1,2=-ζωn±ωnζ2-1

①欠阻尼0<ζ<1	s1,2=-ζωn±jωn1-ζ2

②临界阻尼ζ=1	s1,2=-ωn

③过阻尼ζ>1		s1,2=-ζωn±ωnζ2-1

④无阻尼(ζ=0)		s1,2=±jωn

  - 单位阶跃响应：Cs=ωn2s2+2ζωns+ωn2∙1s

★①欠阻尼0<ζ<1	Cs=1s-s+ζωns+ζωn2+ωd2-ζωnωdωds+ζωn2+ωd2

ct=1-e-ζωnt1-ζ2sinωdt+φ,t≥0

阻尼自振角频率ωd=ωn1-ζ2	φ=arctan(1-ζ2/ζ)

震荡周期Td=2πωd=2πωn1-ζ2			一般希望0.4<ζ<0.8

②临界阻尼ζ=1；③过阻尼ζ>1：两个惯性环节的串联；④无阻尼(ζ=0)

  - ★性能指标：上升时间tr=π-φωd		峰值时间tp=πωd

最大超调量σ=e-ζπ/1-ζ2⇔ζ=-lnσπ2+ln2σ	???		震荡次数N=tsTd=ts2tp

调节时间ts=1ζωn(ln1∆+ln11-ζ2)		∆=5%,ts≈3.5ζωn;∆=2%,ts≈4.4ζωn ？

  - 结论：①ζ一定时，ωn越大，瞬态响应分量衰减越迅速

②一般希望0.4<ζ<0.8，最佳为0.707(φ=45°)

③二阶系统的单位脉冲响应可以通过单位阶跃响应求导得到

- 高阶系统的时域分析

  - Φ(s)=CsRs=Ki=1ms+zij=1qs+pjk=1rs2+2ζkωnkS+ωnk2

  - 单位阶跃响应：Cs=

  - 结论：③★主导极点：其实部为其他极点的1/5，直接将其他的整体删掉

①高阶系统瞬态响应各分量的衰减快慢由指数衰减系数si和-ζkωnk决定

②偶极子（重合的零极点，即si和zj重合）对系统的瞬态响应几乎无影响

- 线性常微分方程的解=齐次微分方程的通解+非齐次微分方程的任一特解

=零输入响应+零状态响应=自然响应+受迫响应

- 线性系统的稳定性分析

  - 充要条件：极点均在复平面的左半部分

  - 零输入响应的稳定性：内部稳定性；零状态响应的稳定性：外部稳定性

  - ★劳斯判据：判定零输入/状态系统是否稳定

必要条件：所有系数为正且不缺项

充分条件：表中第一列全为正

b1=a1a2-a0a3a1,b2=a1a4-a0a5a1,b3=a1a6-a0a7a1,…

c1=b1a3-a1a2b1,c2=b1a5-a1b3b1,…		f1=an

特殊情况：①表中某行第一个为0其余不全为0：用很小的正数代替0后计算

②表中某行全为0：用上一行构成辅助方程，后对s求导

- ★误差：et=crt-ct             =rt-bt              =c∞-ct

输出的期望值和实际值   设定输入量与主反馈量   某些情况下

稳态误差：ess=limt→∞e(t)=lims→0sE(s)					衡量系统控制精度的

稳态值：c∞=lims→0sGsR(s)				稳态性能指标主要指稳态误差

- 开环放大倍数K=lims→0sγGo(s)	γ为积分单元个数，表示系统类型

- ★系统的误差Es = Ers+EN(s)=11+GosRs-G2sHs1+GosNs

=系统误差(跟踪输入的能力)+扰动误差(抑制扰动的能力)

Ers=[Rs-B(s)]		Gos=G1sG2sHs为开环传递函数

静态位置误差系数Kp=lims→0Go(s)=lims→0Ksγ

静态速度误差速度Kv=lims→0sGo(s)=lims→0Ksγ-1

静态加速度误差系数Kp=lims→0s2Go(s)=lims→0Ksγ-2

单位阶跃输入ess=11+Kp；		斜坡输入ess=1Kv；	 加速度输入ess=1Ka

| 系统 类型 | 静态误差系数 |  |  | 稳态误差ess |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kp | Kv | Ka | rt=1(t) | rt=t | rt=t2/2 |
| 0型 | K | 0 | 0 | 1K+1 | ∞ | ∞ |
| Ⅰ型 | ∞ | K | 0 | 0 | 1K | ∞ |
| Ⅱ型 | ∞ | ∞ | K | 0 | 0 | 1K |

结论：①输入为正弦信号时，不能使用终值定理

②减小系统误差的方法：增大K；提高系统型别数。但都会影响系统稳定性

第4章 根轨迹法

- 根轨迹条件：幅值条件|GsHs=1|

(充要条件) 相角条件∠GsHs=argGsHs=±180°+i∙360°,i=0,1,…

- ★根轨迹的绘制：	根据开环增益绘制

①写出特征方程1+GsHs=0	   ②改成零极点增益形式1+KMsNs=0

③复平面上，极点开始，零点(or无穷远)结束，分支数=极点数；

④实轴上，根轨迹右侧的零极点数之和为奇数

⑤渐近线与实轴交点σa=pi-zjn-m	与实轴正方向夹角φa=±180°2q+1n-m

n为极点数，m为零点数，q=0,1,2,…

⑥分离点：dKds=0	 or NsM's-N'sMs=0 or 1d-pi=1d-zi

实轴上分离点的分离角恒为±90°

⑦根轨迹与虚轴交点：临界稳定，等幅振荡	s=jω

方法一：Re1+GjωHjω=0Im1+GjωHjω=0

方法二：劳斯表第一列为0那行的上一行，令其方程为0

⑧出射角θpr=±180°2q+1-j=1≠rnarg(pr-pj)+i=1marg(pr-zi)

入射角θzr=±180°2q+1+j=1nargzr-pj-i=1≠rmarg(zr-zi)

对应于同一对极点(或零点)的出射角(或入射角)为相反数。

⑨根轨迹的根之和/积：

Ⅰ若n-m≥2，

则(-pi)=(-si)=-a1

pi为开环极点，si为闭环极点

Ⅱ原点存在开环极点，

则Kzj=si=an  zj为开环零点

- 参数根轨迹：以非开环增益K绘制

将原特征方程变形为1+ρG1s=0

其余不变，ρG1s为等效开环传递函数

- 零度根轨迹：正反馈系统，1-GsHs=0，根轨迹从零点指向极点

- 增加开环极点，可使根轨迹改变并向右移，降低系统相对稳定性，增加调节时间；

增加开环零点，可使根轨迹左移，改善系统稳定性和动态性能

第5章 频率响应法

- 频率特性：Gjω=Gs​s=jω=Gjωejφω		幅频特性Aω=Gjω

相频特性φω=∠Gjω：输入/出信号相角之差

φω>0相角超前，φω<0相角滞后。

- 幅频特性曲线： Aω为纵坐标；相频特性曲线： φω为纵坐标

- 典型环节的频率特性：

  - 比例Gjω=K,Aω=Kφω=0°		迟后Gjω=e-jωτ,Aω=1φω=-ωτ

伯德图镜像

积分Gjω=1jω=1ωe-jπ2,Aω=1ωφω=-90°

  - 微分Gjω=jω=ωejπ2,Aω=ωφω=90°

伯德图镜像

频率特性互为倒数

惯性Gjω=11+jωT,Aω=11+ωT2φω=-arctg(ωT)

交接频率ω=1T，对称中心φ=45°,ω=1T

  - 一阶微分Gjω=1+jωT,Aω=1+ωT2φω=arctgωT

高频放大，抑制噪声能力的下降

  - 二阶振荡Gjω=1(Tjω)2+2ζTjω+1,Aω=11-ω2T22+2ζTω2φω=-arctg(2ζωT1-ω2T2)

交接频率ω=1T，对称中心φ=90°,ω=1T

低频段：ωT≪1,Lω=0；高频段ωT≫1,Lω=-40lg⁡(ωT)dB

- ★幅相特性曲线（奈氏图）：极坐标图	Gjω=Xω+jYω			开环

步骤：①求出Aω和φω；②计算ω=0和∞时的Gjω；

③利用ImGjωReGjωorφω=n∙180°φω=n∙90°计算实轴虚轴交点；

结论：①v=0,Gj0=K∠0°			v=2,Gj0=∞∠-180°	 n>m

Gj∞=0∠-n90°			 Gj∞=0∠-(n-m)180°

v=1,Gj0=∞∠-90°		v=3,Gj0=∞∠-270°

Gj∞=0∠-(n-m)90°	  	 Gj∞=0∠-(n-m)270°

②开环传函中分子含有一阶微分环节，其开环奈氏图可能出现凹凸

- ★Gs=KsT1s+1T2s+1奈氏图与虚轴交点-KT1T2T1+T2,j0,ω=1T1T2

- ★对数频率特性（伯德图）：	横坐标按lgω分度，单位rad/s			开环

对数幅频特性：纵坐标Lω=20lgAω，单位是分贝(dB)

步骤：①将传递函数写成典型环节(常数为1)相乘；

②求各典型环节的交接频率，从小到大绘在ω轴上

③低频渐近线过1,20lgK,(K1/v,0)		v为系统阶数，微分环节v取负值     ④每经过一个交接频率改变一次斜率。Gs=1+Ts±1,斜率改变±20dB；二阶振荡环节，斜率改变-40dB

对数相频特性：纵坐标按φω线性分度，单位是度

- 最小相位传递函数：传递函数极、零点在s平面左边			开环闭环都可

最小相位系统：只包含比例、积分、微分、惯性、振荡。

对数幅频、相频一一对应

非最小相位系统：存在迟后、不稳定的环节

- 映射定理：设s平面上的封闭曲线厂包围了复变函数F(s)的P个极点和Z个零点				且此曲线不经过F(s)的任一零点和极点，则当复变量s沿封闭曲线顺			时针方向移动一周时，在F(s)平面上的映射曲线按逆时针方向包围坐			标原点P-Z周。

- ★奈奎斯特稳定判据Fs=1+GsH(s)					F(s)不经过奇点

闭环系统稳定的充要条件：N为逆时针包围周数，P为s平面右半部极点个数

表述一：Z=P-N=0，即F(s)在s平面右半部无零点

表述二：ω从-∞到+∞,GjωH(jω)逆时针包围点-1,j0 P周

虚轴上有开环极点：ω:0-→0+			ν为积分环节数量

θ:-90°→0°→+90°

φω:90ν°→0°→-90ν° 顺时针

- ★	arctg a+arctg b=θ→arctga+b1-ab=θ

-α-β-γ=-180°→tg α+tg β+tg γ=tg α∙tg β∙tg γ

- ★对数频率稳定判据		正穿越：φω从-180°下增加到上；反之为负穿越

闭环系统稳定的充要条件：Lω≥0，正穿越次数-负穿越次数=P/2

- 系统的相对稳定：开环，无右半平面的极点，奈氏曲线离-1,j0越远，越稳定；			   经过-1,j0，临界稳定。

- ★稳定裕度：衡量闭环稳定系统稳定程度的指标

相角裕度γ=φωc-(-180°)

剪切频率ωc：Lω=0,Aω=1

增益裕度Kg=1Aωg伯德图-L(ωg)

φωg=-180°

正增益裕度：稳定系统，Lωg<0；

负增益裕度：不稳定，Lωg>0

工程中，一般γ=30°~60°

Kg≥2伯德图Kg≥6dB

- 开环频率特性估计闭环频率特性：

设系统为单位反馈，Hjω=1

低频时Gjω≫1,CjωRjω≈1；高频时Gjω≪1,CjωRjω≈Gjω

- 频域性能指标

  - 截止频率(带宽频率)ωb：对数幅频特性下降到原来的1/2

  - 带宽BW：0~ωb的频率范围	反映系统对噪声的滤波特性；愈大，响应愈快

  - 谐振峰值Mr=Gjωr：闭环幅频特性的最大值	 反映系统的相对稳定

  - 谐振频率ωr：对应Mr，dGjωdω=0		反映暂态响应的速度；愈大愈快

对于二阶系统：ωr=ωn1-2ζ2,Mr=12ζ1-ζ2	0≤ζ≤0.707

ωb=ωn4ζ4-4ζ2+2+1-2ζ2

第6章 线性系统的校正方法

- 校正的本质：改变系统的零极点改变系统的性能

- 时域性能指标：超调量、调节时间、上升时间、稳态误差或开环增益

频域性能指标：闭环——峰值比Mr/M0、峰值频率、带宽

开环——剪切频率、稳定裕度

复数域指标：系统闭环极点在复平面的分布区域

- 校正设计的方法	②根轨迹法

①频率法：原开环Bode图+校正环节Bode图+增益调整=校止后的开环Bode图

- 基本控制规律：

  - P：提高开环增益，减小稳态误差，提高控制精度，但降低相对稳定性

  - PD：Gcs=Kp(1+Tds)

增加阻尼，改善稳定性。增加一个-1/Td的开环零点，使相角裕量增加，改善动态性能。只对动态起作用，而对常值稳态无影响，对噪声敏感。

  - I：提高系统的型别（无差度），提高稳态性能的。增加了一个位于原点的开环极点，使信号产生90°的相角滞后，对系统稳定性不利。

  - PI：Gcs=Kp(1+1Tis)

增加一个位于原点的开环极点和 一个位于s左半平面的开环零点。增加的极点可以系统型别提高一级，减小系稳态误差，改善稳态性能；

  - PID：Gcs=Kp1+1Tis+Tds

使系统的型别提高一级，提供两个负实零点，提高动态性能

- ★串联相位超前校正：Gcs=1α∙1+αTs1+Ts,α>1

步骤：①从给定指标确定开环增益K

②绘制伯德图，从ωc1计算相角裕度γ0

③φm=φ0= γ-γ0+ε,ε=15°~20°

④α=1+sinφm1-sinφm；	⑤校正后Lωc2=-10lgα,得ωc2=ωm

⑥校正装置的转折频率ω1=1αT=ωmα,ω2=1T=ωmα		ωm=1αT

⑦校正装置Gcs=1+s/ω11+s/ω2上大下小		⑧重绘伯德图，检验相角裕度

结论：①PD属于相位超前校正。

②增大相角裕度，降低超调量。增加带宽，加快响应速度。

- ★串联相位迟后校正：Gcs=1+bTs1+Ts,b<1

步骤：①从给定指标确定开环增益K②绘制伯德图，从ωc1计算相角裕度γ0

③γ2=γ+ε,ε=15°~20°

④根据γ2求出校正后剪切频率ωc2

⑤令L(ωc2)=20lgb，得b

⑥校正装置的转折频率

ω1=1bT,ω2=1T=110ωc2~14ωc2

⑦校正装置Gcs=1+s/ω21+s/ω1上小下大

⑧重绘伯德图，检验相角裕度

结论：①PI属于相位迟后校正 ②可解决提高稳态精度和振

荡性之间的矛盾， 但会使频带变窄

- 串联相位滞后-超前校正：

Gcs=1+bT1s1+αT2s1+T1s1+T2s a>1,b<1,bT1>aT2

- (局部)反馈校正G2cs=G2s1+G2sGcs

G2sGcs≪1,G2cs≈G2s

G2sGcs≫1,G2cs≈1/Gcs

- 复合校正：反馈控制回路＋前馈通道

可保持系统稳定，减小稳态误差，

可抑制几乎所有的可量测扰动。

  - 反馈与给定输入前馈复合校正：开环控制

  - 反馈与扰动前馈复合校正：开环控制

第7章 线性离散系统分析与设计

- 零阶保持器：把nT的值保持到写一个采样时刻n+1T	Ghs=1-e-Tss

- 采样定理：ωs≥2ωm

- Z变换：Fz=zf*t=n=0∞fnTz-n

性质：①线性定理：Zaf1t+bf2t=aF1z+bF2z

②实数位移定理：Zft-kT=z-kFz					  左移超前

Zft+kT=zkFz-zkn=0k-1fnTz-n   右移迟后

③复数位移定理：Zfte∓at= Fze±at	  ④初值定理f0=limz→∞F(z)

⑤终值定理limt→∞f(t)=limn→∞f(nT)=limz→1(z-1)F(z)

⑥卷积定理：ckT=n=0kg[k-nT]rnT

- Z反变换：Z-1Fz=f*t=n=0∞fnTδ(t-nT)		长除法、部分分式法

留数法：一阶极点R=limz→pz-p[Fzzn-1]				fnT=R

q阶重极点R=1q-1!limz→pdq-1dzq-1[z-pqFzzn-1]

- 采样拉氏变换性质：①周期性：G*s=G*s+jkωs

②G(s)E*s*=G*sE*s→ZGsE*s=G(s)Es

- ★开环脉冲传递函数：①中间有开关：Gz=ZG1sZG2s=G1zG2(z)；

②中间无开关：Gz=Z[G1sG2(s)]=G1G2(z)

- 闭环脉冲传递函数Φz=Gz1+GHz有数字控制器D*(s)DzGz1+DzGHz

- ★离散系统稳定性：充要条件——所有特征根在z平面单位圆内

若用劳斯判据，令z=ω+1ω-1

★

稳态位置误差系数

Kp=limz→1[1+G(z)]

稳态速度误差速度

Kv=limz→1(z-1)G(z)

稳态加速度误差系数

Kp=limz→1z-12G(z)

离散系统稳态误差：Ez=11+GzR(z)

esr=limt→∞e(t)=limz→1z-111+GzR(z)

| 型别 | rt=1(t) | rt=t | rt=t22 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0型 | 1Kp | ∞ | ∞ |
| Ⅰ型 | 0 | TKv | ∞ |
| Ⅱ型 | 0 | 0 | T2Ka |

- 离散系统动态性能：求出c(k)或c*(t)，求法与连续相同

第8章 非线性控制系统分析

- 非线性特性分类

- 非线性系统的特征

①稳定性分析复杂

②稳定性分析复杂；③可能存在自持振荡（极限环）现象；④频率响应发生畸变

- 非线性系统的分析与设计方法：小范围线性近似法、逐段线性近似法、相平面法、描述函数法、李雅普诺夫法、计算机仿真

- ★描述函数：N=Y1Xejφ1

  - 奈氏判据：Gjω未包围-1/N，稳定；Gjω包围-1/N，不稳定

-1/N穿过Gjω，出现极限环

  - 分析系统稳定性步骤：①化成典型结构；②求出N；③在复平面绘出Gjω和-1/N轨迹；④判断系统是否稳定，是否存在极限环；⑤若存在极限环，进一步分析极限环的稳定性,确定它的频率和幅值；

  - 自持振荡（极限环）分析：若幅值A的变化使得系统不能使其变化回去，则为不稳定的极限环；否则为稳定的极限环

系统稳定→幅值A减小；系统不稳定→幅值A增大